|  | UAB Joniškio butų ūkis |
| --- | --- |

________________________________________________________________________________________________

(Butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus vardas ir pavardė, jei administratorius yra fizinis     asmuo, butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pavadinimas, jei administratorius yra juridinis asmuo)

BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU DAUGIABUČIU NAMU,

ATASKAITA

2014.01.18                 13-8

______________ Nr. ______________

(data)

Joniškis

___________________

(sudarymo vieta)

Laikotarpis, už kurį teikiama ataskaita, 2013 m.

Daugiabučio namo (toliau – Namas) adresas (gatvės pavadinimas, Namo Nr.) Medžiotojų g. 6

Namo techniniai rodikliai:

Statybos metai 1968;.

Aukštų skaičius ___3___ vnt.

Butų skaičius __29___ vnt.

Kitų patalpų skaičius ______ vnt.

Bendras plotas _1114,65 m2.

Naudingasis plotas _807,32_ m2.

Priklausinių skaičius  ______ vnt., priklausinių paskirtis  ___________________________.

Žemės sklypo (jei priskirtas įstatymų nustatyta tvarka) plotas _______ m2; įregistravimo data __________.

3.  Informacija apie Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo metinių ir ilgalaikių darbų planų (toliau – Darbų planai) įvykdymą

| Darbų pavadinimas | Trumpas darbų aprašymas (apimtis, medžiagos ir kt.) | Kaina, Lt | Įvykdymas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | planuota | faktinė | panaudota sukauptų lėšų*, Lt | panaudota kitų lėšų (nurodyti lėšų šaltinius), Lt |  |
| Iš viso: |  |  |  |

4. Kita svarbi informacija, susijusi su administruojamu Namu

- Atlikti į Darbų planus neįtraukti Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbai

| Darbų pavadinimas | Trumpas darbų aprašymas (apimtis, medžiagos ir kt.) | Faktinė kaina, Lt | Įvykdymas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | panaudota sukauptų lėšų*, Lt | panaudota kitų lėšų, Lt (nurodyti lėšų šaltinius) |  |
| Fekal. kanaliz. vamzdyno remontas | Diskas pjovimo - 2 vnt., perėjimas 1 vnt., pasta kanaliz. – 1 vnt., revizija – 1 vnt., tarpinė – 1 vnt., vamzdis – 3 vnt. | 48,98 |  | Nepanaudotų lėšų 48,98 |  |
| Fekal. kanaliz. vamzdyno remontas | Diskas pjovimo - 2 vnt., kanapių pluoštas – 1 pak., mova - 1 vnt., perėjimas 2 vnt., pasta kanaliz. – 1 vnt., revizija – 1 vnt., vamzdis – 2 vnt. | 41,82 |  | Nepanaudotų lėšų 41,82 |  |
| El. įvadinio skydo remontas ir skydinės užakto montavimas | Išjungėjas automat. – 2 vnt., emalė univ. Pentaprim. – 0,50 vnt., juosta izol. Tessa – 0,30 vnt., spyna pakabinama – 1vnt. | 40,21 |  | Nepanaudotų lėšų 40,21 |  |
| Fekal. kanaliz. vamzdyno remontas | Diskas pjovimo - 2 vnt., mova - 1 vnt., perėjimas 2 vnt., pasta kanaliz. – 0,2 vnt., revizija – 1 vnt., trišakis – 1 vnt., vamzdis – 2 vnt. | 40,20 |  | Nepanaudotų lėšų 40,20 |  |
| Iš viso: |  | 171,21 |  |

- Kita informacija (tarifų, Namo administravimo ir techninės priežiūros išlaidų sudedamosios

dalys, jų pokyčiai ir pan.)

____________________________________________________________________________.

5. Pridedama informacija

1) Trumpas Namo būklės apibūdinimas (pagal metinius techninių apžiūrų duomenis).

2) Duomenys apie šilumos suvartojimą patalpų šildymui (MWh/metus ir KWh/m2 patalpų naudingojo ploto), palyginimas su panašaus tipo namais, jei yra tokia informacija. Informacijos nėra.

3) 2014 metų Darbų plane numatyta sumontuoti keturiuose apskaitos skyduose prieš el. apskaitą automatinius išjungėjus, įrengti apšvietimo skydų užraktus, sumontuoti laiptinės ir koridorių apšvietimą. Būsimiems darbams rekomenduojame kaupti lėšas namo kaupiamajame fonde.

4)  Ilgalaikiuose darbų planuose konkretūs darbai nenumatyti.

Pastaba. Sukauptos lėšos* – banko sąskaitoje laikomos kaupiamosios įmokos ir banko už šių lėšų laikymą priskaičiuotos palūkanos (jei jos skaičiuojamos pagal sutartį su banku).

Aldona Oseckienė

UAB Joniškio butų ūkis                                                                                ..........................................................................

| Statinių priežiūros specialistė | Parašas | Vardas ir pavardė |
| --- | --- | --- |