|  | UAB Joniškio butų ūkis |
| --- | --- |

________________________________________________________________________________________________

(Butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus vardas ir pavardė, jei administratorius yra fizinis     asmuo, butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pavadinimas, jei administratorius yra juridinis asmuo)

BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU DAUGIABUČIU NAMU,

ATASKAITA

2014.01.18                 13-61

______________ Nr. ______________

(data)

Joniškis

___________________

(sudarymo vieta)

Laikotarpis, už kurį teikiama ataskaita, 2013 m.

Daugiabučio namo (toliau – Namas) adresas (gatvės pavadinimas, Namo Nr.) Turgaus g. 8

Namo techniniai rodikliai:

Statybos metai 1972;.

Aukštų skaičius ___2___ vnt.

Butų skaičius __12___ vnt.

Kitų patalpų skaičius ______ vnt.

Bendras plotas _804,39_ m2.

Naudingasis plotas _529,94_ m2.

Priklausinių skaičius  ______ vnt., priklausinių paskirtis  ___________________________.

Žemės sklypo (jei priskirtas įstatymų nustatyta tvarka) plotas _______ m2; įregistravimo data __________.

3.  Informacija apie Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo metinių ir ilgalaikių darbų planų (toliau – Darbų planai) įvykdymą

| Darbų pavadinimas | Trumpas darbų aprašymas (apimtis, medžiagos ir kt.) | Kaina, Lt | Įvykdymas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | planuota | faktinė | panaudota sukauptų lėšų*, Lt | panaudota kitų lėšų (nurodyti lėšų šaltinius), Lt |  |
| Iš viso: |  |  |  |

4. Kita svarbi informacija, susijusi su administruojamu Namu

- Atlikti į Darbų planus neįtraukti Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbai

| Darbų pavadinimas | Trumpas darbų aprašymas (apimtis, medžiagos ir kt.) | Faktinė kaina, Lt | Įvykdymas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | panaudota sukauptų lėšų*, Lt | panaudota kitų lėšų, Lt (nurodyti lėšų šaltinius) |  |
| Šalto vandens stovo vamzdžių remontas | Mova QI 1 – 1vnt., mova 32/1 – 1 vnt., trišakis 40x32x40 – 1 vnt.,diskas pjovimo – 1 vnt. | 39,26 | - | 39,26 |  |
| Šalto vandens stovo vamzdžių remontas | Jungtis rad. ¾ - 1 vnt., mova 25-3/4 – 1vnt., mova perein. 1-3/4 – 1vnt., perėjimas 25/1 – 1 vnt., diskas pjov. – 1vnt. | 43,91 | - | 43,91 |  |
| Šalto vandens stovo vamzdžių remontas | Išardomi sujungimai – 2 vnt., mova – 3 vnt., perėjimas 11/4-40 – 2 vnt., redukcija – 1 vnt., trišakis 32 – 1 vnt., vamzdis 32 – 4 vnt. | 131,30 | - | 131,30 |  |
| Stogelių apdailos remontas | Mišinys mūro-tinko – 1 vnt., mišinys universal. – 2pak., mišinys tinko – 2 vnt., teptukas – 1 vnt. | 161,51 | - | 161,51 |  |
| Iš viso: |  | 375,98 |  |

- Kita informacija (tarifų, Namo administravimo ir techninės priežiūros išlaidų sudedamosios

dalys, jų pokyčiai ir pan.)

____________________________________________________________________________.

5. Pridedama informacija

1) Trumpas Namo būklės apibūdinimas (pagal metinius techninių apžiūrų duomenis).

2) Duomenys apie šilumos suvartojimą patalpų šildymui (MWh/metus ir KWh/m2 patalpų naudingojo ploto), palyginimas su panašaus tipo namais, jei yra tokia informacija. Nėra centralizuoto šildymo.

3) 2014 metų Darbų plane numatyta prieš apskaitą sumontuoti automatinius išjungėjus, sumontuoti apskaitos skydų užraktus, modernizuoti namo laiptinių apšvietimą.

4) Ilgalaikiuose darbų planuose konkretūs darbai nenumatomi.

Pastaba. Sukauptos lėšos* – banko sąskaitoje laikomos kaupiamosios įmokos ir banko už šių lėšų laikymą priskaičiuotos palūkanos (jei jos skaičiuojamos pagal sutartį su banku).

Aldona Oseckienė

UAB Joniškio butų ūkis                                                                                ..........................................................................

| Statinių priežiūros specialistė | Parašas | Vardas ir pavardė |
| --- | --- | --- |