|  | UAB Joniškio butų ūkis |
| --- | --- |

________________________________________________________________________________________________

(Butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus vardas ir pavardė, jei administratorius yra fizinis     asmuo, butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pavadinimas, jei administratorius yra juridinis asmuo)

BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU DAUGIABUČIU NAMU,

ATASKAITA

2014.01.18                 13-85

______________ Nr. ______________

(data)

Joniškis

___________________

(sudarymo vieta)

Laikotarpis, už kurį teikiama ataskaita, 2013 m.

Daugiabučio namo (toliau – Namas) adresas (gatvės pavadinimas, Namo Nr.) Žemaičių g. 57d

Namo techniniai rodikliai:

Statybos metai 1990;.

Aukštų skaičius ___5___ vnt.

Butų skaičius __45___ vnt.

Kitų patalpų skaičius ______ vnt.

Bendras plotas _2801,95_ m2.

Naudingasis plotas _2341,60_ m2.

Priklausinių skaičius  ______ vnt., priklausinių paskirtis  ___________________________.

Žemės sklypo (jei priskirtas įstatymų nustatyta tvarka) plotas _______ m2; įregistravimo data __________.

3.  Informacija apie Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo metinių ir ilgalaikių darbų planų (toliau – Darbų planai) įvykdymą

| Darbų pavadinimas | Trumpas darbų aprašymas (apimtis, medžiagos ir kt.) | Kaina, Lt | Įvykdymas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | planuota | faktinė | panaudota sukauptų lėšų*, Lt | panaudota kitų lėšų (nurodyti lėšų šaltinius), Lt |  |
| Iš viso: |  |  |  |

4. Kita svarbi informacija, susijusi su administruojamu Namu

- Atlikti į Darbų planus neįtraukti Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbai

| Darbų pavadinimas | Trumpas darbų aprašymas (apimtis, medžiagos ir kt.) | Faktinė kaina, Lt | Įvykdymas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | panaudota sukauptų lėšų*, Lt | panaudota kitų lėšų, Lt (nurodyti lėšų šaltinius) |  |
| Antros laiptinės įėjimo apšvietimo montavimas | Detektorius judesio – 1 vnt., kabelis AVVG 2x2,5 – 3 m, lempa kaitr. 40W – 2 vnt., šviestuvas Rondo – 3 vnt. | 136,82 |  | Nepanaudotos lėšos 136,82 |  |
| Fekalinės kanalizacijos vamzdyno remontas | Aklė 110 – 1 vnt., cementas – 0,015 t, diskas pjovimo 1 vnt., kompensacinė mova -1 vnt., mova – 2 vnt. | 41,45 |  | Nepanaudotos lėšos 41,45 |  |
| Antros laiptinės apšvietimo montavimas | Izoliacija vini tape – 0,3 vnt., judesio detektorius – 1 vnt., jungiklis P110 - 1 vnt., kabelis AVVG 2x2,5 mm2 – 2 vnt., lempa LED - 1 vnt., šviestuvas 100W – 2 vnt. | 158,59 |  | Nepanaudotos lėšos 158,59 |  |
| Šalto vandens stovo vamzdyno remontas | Aklė ½ - 2vnt., ilgasriegis – 1vnt., išardomi sujungimai – 1 vnt., kontraveržlė – 1 vnt., kranas ½ - 1 vnt., mova Q – 2 vnt., putos mont. – 1vnt., trišakis pereinam. – 1 vnt. | 122,06 |  | Nepanaudotos lėšos 122,06 |  |
| Iš viso: |  | 458,92 |  |

- Kita informacija (tarifų, Namo administravimo ir techninės priežiūros išlaidų sudedamosios

dalys, jų pokyčiai ir pan.)

____________________________________________________________________________.

5. Pridedama informacija

1) Trumpas Namo būklės apibūdinimas: reikia užsandarinti blokų siūles, apšiltinti sienas, rekonstruoti šildymo ir karšto vandens sistemą.

2) Duomenys apie šilumos suvartojimą patalpų šildymui (MWh/metus ir KWh/m2 patalpų naudingojo ploto), palyginimas su panašaus tipo namais, jei yra tokia informacija.- Informacijos nėra.

3) 2014 metų Darbų plane konkretūs darbai nenumatomi.

4)  Ilgalaikiuose darbų planuose įtraukta šildymo sistemos balansinių ventilių įrengimo projekto padarymas, šildymo ir karšto vandens sistemos aprašo sudarymas (orientacinė suma 9366,40  lt). Šiems privalomiesiems reikalavimams įvykdyti reikalingas lėšas rekomenduojame kaupti namo kaupiamajame fonde.

Pastaba. Sukauptos lėšos* – banko sąskaitoje laikomos kaupiamosios įmokos ir banko už šių lėšų laikymą priskaičiuotos palūkanos (jei jos skaičiuojamos pagal sutartį su banku).

Aldona Oseckienė

UAB Joniškio butų ūkis                                                                                ..........................................................................

| Statinių priežiūros specialistė Tel. (8426)60473 | Parašas | Vardas ir pavardė |
| --- | --- | --- |